Про підготовку закладів соціально-культурної сфери до роботи в  осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Тернопільською районною державною адміністрацією проводиться відповідна робота по підготовці закладів соціальної інфраструктури району до роботи в осінньо-зимовий період.

Розпорядженням голови  райдержадміністрації від 27 травня 2014 р. № 139-од «Про заходи районної державної адміністрації з підготовки соціальної інфраструктури та господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» затверджені заходи, в яких визначено об’єм підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період.

Видано доручення голови районної державної адміністрації від 24 червня 2014 року №41 «Про хід підготовки галузей господарського комплексу та соціальної інфраструктури району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року»

В закладах освіти передбачено провести:

капітальний ремонт теплотраси:

•	Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.;

•	Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

- частковий ремонт системи опалення Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст;

- ремонт котельні :

•	Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

•	Мар'янівської ЗОШ І-ІІ ст.;

- заміна насосів в паливній:

•	Грабовецької ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ;

•	Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- заміна котла в паливній :

•	Білецької ЗОШ І-ІІ ст.;

•	М.Ходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

•	ДомаморицькоїЗОШ І-ІІ ст.;

•	Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

•	Ступківської ЗОШ І ст.

- заміна газового  лічильника в Серединківської ЗОШ І ст.;

- повірка лічильників газу котелень:

•	Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ст.;

•	Драганівської  ЗОШ І ст.;

•	В.Глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.;

- поточний ремонт котелень та паливних в ЗОШ району;

- пусконалагоджувальні роботи в котельнях ЗОШ району;

- перевірка димвентканалів у котельнях та паливних ЗОШ району;

- повірка водяних манометрів у котельнях та паливних ЗОШ району;

- навчання та перевірка знань кочегарів;

- утеплення вікон в ЗОШ району;

- закупівля вугілля для пічного опалення

Проведено відповідну роботу з підготовки загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів до початку нового навчального року, взято на особливий контроль питання зміцнення матеріально – технічної бази.

На даний час у загальноосвітніх школах проводяться поточні ремонти класних кімнат.

У першому півріччі 2014 року проведено:

- відремонтовано один котел Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- влаштовано автономний водопровід (460 м.п.) в НВК «Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

- відремонтовано стелю в коридорі та спортзалі Йосипівської ЗОШ І-ІІ ст.;

- проведено заміну 18 вікон в Грабовецькій, Дичківській, Дубівецькій, Петриківській, Стегниківській, Почапинській загальноосвітніх школах;

- замінено 6 дверей в Петриківській, Плотицькій, Стегниківській, Великогаївській загальноосвітніх школах;

- завезено 45 тонн вугілля (50 % річної потреби) для опалення в ЗОШ району;

- в котельнях шкіл проводиться перевірка манометрів, термометрів та повірка лічильників.

Відділу культури при допомозі виконкомів сільських і селищних рад потрібно виконати великий обсяг робіт по підготовці закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період.

При підготовці до осінньо-зимового періоду необхідно:

•	провести навчання відповідальних осіб за експлуатацію газового обладнання в закладах культури;

•	провести поточні  ремонти Острівської та Великобірківської музичних шкіл;

•	провести заміну котла в будинку культури с.Плотича;

•	провести ремонт системи опалення комунального закладу Тернопільської районної ради  «Меморіальний  музей С.Крушельницької»;

•	встановити газовий лічильник в бібліотеці-філії с.В.Лука;

•	провести зовнішній ремонт клубу та бібліотеки с.Стегниківці.

На даний час проведено капітальний ремонт в клубі с.Застав’я, поточні ремонти в клубі с.Великі Гаї та клубі с.Біла, косметичні ремонти в клубі с.Ступки, клубі с.Велика Лука, клубі с.Дичків, клубі с.Івачів Горішній, клубі с.Івачів Долішній, клубі с.Застінка, клубі с.Прошова, бібліотеці-філії с.Смолянка та бібліотеці-філії с.Почапинці. Замінено 4 віконних блоки в клубі с.Біла.

По закладах медицини району планується вжити наступних заходів:

Поліклінічно-стаціонарний комплекс в м.Тернополі:

-  зробити профілактику котлів і системи опалення в автономній даховій котельні;

-  замінити старі крани на нові для водопостачання і водовідведення;

-  засклити побиті віконні рами;

- провести косметичний ремонт кабінетів та коридорів в поліклінічному корпусі;

-  завершити ремонт даху корпусу поліклініки;

- провести ремонт даху стоматологічного корпусу;

- замінити старі лічильники води на нові сучасні відповідно до припису;

- провести капітальний ремонт приміщень закладу, які знаходяться в аварійному стані (по можливості фінансування).

В.Бірківський стаціонар:

-  провести ревізію кранів та засувів в тепломережі і водопостачанні;

-  провести  повірку двох лічильників тепла;

-  провести косметичний ремонт приміщень харчоблоку і стаціонарного корпусу;

-   засклити побиті віконні рами;

-  провести заміну старих віконних блоків в старому корпусі лікарні на нові пластикові в кількості 25 шт. (по можливості фінансування);

-  зробити ремонт штукатурки фасадів всіх приміщень;

- провести поточні та косметичні ремонти (по можливості фінансування)

- розпочати будівництво дахової котельні

В.Глибочецький стаціонар:

- провести профілактичні роботи діючих котлів ;

-  зробити хімочистку системи опалення;

-  провести ремонт і заміну засувів, кранів в кількості 12 шт.;

-  провести ревізію видимих труб і секцій опалення в приміщеннях;

-  в відділеннях стаціонару провести косметичний ремонт приміщень;

-  засклити побиті віконні рами;

-  провести частково ремонт фасадів  всіх приміщень стаціонару;

-  замінити старі труби опалення на сталеві безшовні в кількості 32 м/п;

- провести вибірковий ремонт системи опалення (заміна батарей) в приміщенні стаціонару;

- провести поточний ремонт приміщення котельні;

- провести косметичний ремонт приміщень стаціонару;

- завершити поточний ремонт дахового покриття гаражів

Мишковицьке геріатричне відділення Тернопільського РТМО:

- засклити побиті віконні рами;

-  зробити косметичний ремонт приміщень лікарні;

-  старі водопровідні труби замінити на нові;

-  непрацюючі водопровідні крани замінити на нові;

-  виконати профілактику котла;

-  виконати профілактику системи опалення;

-  виконати частково ремонт дахів приміщень ;

-  виконати ремонт фасадів всіх приміщень

-  замінити вхідні двері на нові в приміщенні котельні.

Баворівська ДЛ:

- засклити побиті віконні рами;

-  провести косметичний ремонт кабінетів;

-  провести профілактику системи опалення;

-  відремонтувати старі водяні крани;

-  провести ревізію водяних труб;

-  виконати профілактичні роботи діючих котлів;

-  виконати поточний ремонт котелень;

-  переробити в котельні систему опалення, (а саме верхню подачу на нижню);

-  в стаціонарному відділені провести косметичний ремонт окремих палат;

-  частково зробити ремонт фасадів всіх приміщень

В.Березовицька амбулаторія лікаря загальної практики сімейної медицини ( АЛЗПСМ):

- провести профілактичні роботи опалювальної системи та котла;

-   провести внутрішній поточний ремонт приміщень і окремих кабінетів;

-   засклити  побиті віконні рами;

-   по можливості пофарбувати вікна та двері;

-   зробити частковий ремонт фасадів;

- по можливості фінансування  провести косметичний ремонт приміщень амбулаторії.

В.Глибочецька АЛЗПСМ:

- провести профілактичні роботи опалювальної системи і котла;

-   замінити і відремонтувати водяні крани;

-   пофарбувати вікна та двері;

-   засклити побиті віконні рами;

-   провести косметичний ремонт кабінетів;

-   на даху непридатний  шифер замінити на новий.

Настасівська АЛЗПСМ:

-   провести поточний ремонт окремих  кабінетів;

-   частково зробити зовнішній ремонт фасадів амбулаторії і котельні;

-   провести профілактичні роботи опалювальної системи;

-   засклити побиті віконні рами.

Шляхтинецька АЛЗПСМ:

- провести косметичний ремонт кабінетів;

-   пофарбувати вікна та двері;

- провести профілактичні роботи котла та опалювальної системи;

- по можливості поремонтувати умивальники та вбиральні.

Ігровицька АЛЗПСМ:

-   провести косметичний ремонт окремих кабінетів;

-   виконати профілактичні роботи системи опалення

Ступківська АЛЗПСМ:

- провести косметичний ремонт всередині приміщення;

-   замінити старі вхідні двері медзакладу на нові;

-   виконати профілактичні роботи котла та опалювальної системи;

-   поремонтувати або замінити старі непридатні для користування водяні крани на нові.

На даний час в медичних закладах проводиться поточний ремонт приміщень.

З метою належного підтримання температурного режиму об’єктів соціально-культурної сфери смт.Великі Бірки необхідно передбачити дотацію в районному бюджеті в сумі 400 тис.грн. для розблокування рахунків селищної ради.

Через припинення подачі природного газу Росією, як ніколи виникла потреба переведення котелень на альтернативні види палива.

Кабінетом Міністрів України поставлена задача починаючи з липні цього року щомісячно зменшувати споживання газу на 10%. З цією метою планується перевести на альтернативні види палива:

- ЗОШ І-ІІІ ст. с.Острів. Спожито в опалювальний сезон 2013-2014 років 8,5 тис.м3 газу, при загальному спожитому обсязі закладами освіти 1,175 млн.м3 газу;

- ЗОШ І-ІІ ст. с.Мар’янівка;

- Баворівська дільнича лікарня.

Переведення на альтернативні види палива Острівської загальноосвітньої школи дасть можливість зекономити 7,2% газу по закладах освіти району.

Переведення котельні Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. на альтернативні види палива погодженні з ТзОВ «Компанія «Енергія тепла». Підприємству планує приступити до облаштування паливної в ЗОШ с. Острів після оплати коштів за попередньо виконані роботи  по переводу котельні дитячого садка с.Мишковичі в сумі 93,0 тис.грн.